| AMA-koder: AT-11-vägg (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMD QMD.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M ÖVERLUFTSDON Överluftsdon monterade i vägg / dörr ÖDxx Rektangulärt aluminiumgaller för överluft med lameller som förhindrar ljusgenomsläpp av Lindabs fabrikat typ AT-11 eller likvärdigt. Levereras med eller utan synliga skruvhål för montering. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Dim: AT-11-V-xxx-xxx-9003 AT-11-xxx-xxx-9003 | x st x st |

| AMA-koder: AT-21-vägg (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMD QMD.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M ÖVERLUFTSDON Överluftsdon monterade i vägg / dörr ÖDxx Rektangulärt aluminiumgaller med motfläns för överluft med fasta lameller som förhindrar ljusgenomsläpp av Lindabs fabrikat typ AT-21 eller likvärdigt. Levereras med eller utan synliga skruvhål för montering. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Dim: AT-21-V-xxx-xxx-9003 AT-21-xxx-xxx-9003 | x st x st |