| AMA-koder: F50-vägg (FD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM |  |
| QM | LUFTDON M M |  |
| QME | FRÅNLUFTSDON |  |
| QME.1 | Frånluftsdon monterade i vägg |  |
|  | FDxx |  |
|  | Cirkulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ F50 eller likvärdigt. |  |
|  | Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 |  |
|  | Dim: F50-xxx | x st |

| AMA-koder: F50-vägg (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM |  |
| QM | LUFTDON M M |  |
| QMD | ÖVERLUFTSDON |  |
| QMD.1 | Överluftsdon monterade i vägg |  |
|  | ÖDxx |  |
|  | Cirkulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ F50 eller likvärdigt. |  |
|  | Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 |  |
|  | Dim: F50-xxx | x st |

| AMA-koder: F50-tak (FD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM |  |
| QM | LUFTDON M M |  |
| QME | FRÅNLUFTSDON |  |
| QME.2 | Frånluftsdon monterade i tak |  |
|  | FDxx |  |
|  | Cirkulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ F50 eller likvärdigt. |  |
|  | Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 |  |
|  | Dim: F50-xxx | x st |

| AMA-koder: F50-tak (ÖD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM |  |
| QM | LUFTDON M M |  |
| QMD | ÖVERLUFTSDON |  |
| QMD.2 | Överluftsdon monterade i tak |  |
|  | ÖDxx |  |
|  | Cirkulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ F50 eller likvärdigt. |  |
|  | Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 |  |
|  | Dim: F50-xxx | x st |