| AMA-koder: AC-11-vägg (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i vägg TDxx Rektangulärt aluminiumgaller för 1-vägs spridning med välvda ställbara horisontella riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-11 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AC-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AC-11-tak (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i tak TDxx Rektangulärt aluminiumgaller för 1-vägs spridning med välvda ställbara horisontella riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-11 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AC-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AC-12-vägg (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i vägg TDxx Rektangulärt aluminiumgaller för 1-vägs spridning med välvda ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-12 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AC-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AC-12-tak (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i tak TDxx Rektangulärt aluminiumgaller för 1-vägs spridning med välvda ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-12 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AC-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AC-13-vägg (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i vägg TDxx Rektangulärt aluminiumgaller för 2-vägs spridning med välvda ställbara horisontella riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-13 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AC-13-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-13-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-13-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AC-13-tak (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i tak TDxx Rektangulärt aluminiumgaller för 2-vägs spridning med välvda ställbara horisontella riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-13 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AC-13-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-13-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-13-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AC-14-vägg (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.1 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i vägg TDxx Rektangulärt aluminiumgaller för 2-vägs spridning med välvda ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-14 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AC-14-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-14-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-14-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

| AMA-koder: AC-14-tak (TD) |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- |
| Kod | Text | Mängd |
| Q QM QMC QMC.2 | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i tak TDxx Rektangulärt aluminiumgaller för 2-vägs spridning med välvda ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-14 eller likvärdigt. Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 Tillbehör: VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram DGAN – Spjäll med motgående blad Ansl. VBA: 1 = Bak 2 = Sida 4 = Topp Dim: AC-14-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-14-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-14-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |